## Slide 1
ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239

## Slide 2: Vizuální programování 1. přednáška
Václav Kotlan, Karel Slobodník

## Slide 3: Vizuální programování
Organizační záležitosti
Cíle předmětu:
Ovládnout základy vizuálního programování a využít znalosti při měření, sběru a zpracování dat ve spolupráci s prostředky DAQ.
Vytvořit aplikace s generátory analogových a diskrétních signálů ke spínání akčních prvků a zpracování analogových signálů ze senzorů fyzikálních veličin.
Využít struktur časovačů, modulů řízení programu, rozhodovacích struktur, bloku cyklů a přenos dat pomocí clusteru.
Naučit se časování signálů a zpracovat chybové kanály.

## Slide 4: Vizuální programování
Zápočet:
Znalost odpřednášené a procvičené látky.
Napsání kontrolních testů a získání požadovaného množství bodů.
Vypracování zadaných domácích prací.
Aktivní účast na cvičení.
Organizační záležitosti

## Slide 5: Vizuální programování
Co je vizuální programování?
Nový programovací jazyk?
NE
může existovat velké množství vizuálních jazyků
existují i vizuální varianty stávajících jazyků
Nové schéma programování?
NE
Vizuální programování se dá aplikovat na schéma procedurální, objektově orientované i další
Definice

## Slide 6: Vizuální programování
Co je vizuální programování?
Jedná se o nový způsob tvorby a návrhu programu.
Více se blíží podstatě algoritmizace, tvorbě vývojových diagramů.
Zdrojový kód je zakódován do grafické podoby, v určitém slova smyslu může jít o spojení kódu a umění.
Definice
Adam Zamrzlý
Seminář LaSArIS, 28. 11. 2013

## Slide 7: Vizuální programování
Čárové kódy
  uchovávají data (informace) v grafické podobě
QR kódy
  mohou obsahovat data ale i jednoduché skripty a programy
  lze upravovat jejich grafickou podobu
Definice
http://ipadvetride.cz/generujeme-netradicni-qr-kody/

## Slide 8: Vizuální programování
Existují v současné době nějaké čisté vizuální jazyky?
V omezené míře ano, jejich počet je ale velmi malý (např. Piet, Mobius). Název vizuální jazyk se pro ně však nepoužívá. Vyjadřovací schopnost těchto jazyků je obvykle nízká.
V současné době neexistuje žádný jazyk, který by bylo možné prohlásit za použitelný (ve smyslu složitějších aplikací) a zároveň za zástupce vizuálního programování. Chybí zejména podpora pro programování (IDE, debuggery, profilery, …)
Definice

## Slide 9: Vizuální programování
Vizuální programování v kontextu s měřením a zpracováním dat.
Není potřeba řešit složitě komunikaci s hardwarem.
Využívá standardizované bloky a z nich se skládá řetězec dle potřeb a možností.
Není nutné znát syntaxi dalšího programovacího jazyka.
Po kompilaci lze vytvořit jednoúčelový exe spustitelný program.

## Slide 10: Vizuální programování
Pro potřeby tvorby měřícího systému a zpracování dat budeme používat:
LabVIEW – vlastní software společnosti NI – primárně určený k využití s hardwarem této společnosti
Simulink – modul prostředí MATLAB
Software
https://www.mathworks.com/products/simulink.html?s_tid=hp_products_simulink
https://www.ni.com/cs-cz/shop/labview.html
Klíč ke studentské verzi: M85X21353
Instalujte "Comunity edition"

## Slide 11: LabVIEW
Co je LabVIEW?
Průzkumník projektu
Části VI (Virtual Instrument)
Přední panel (Front Panel)
Blokové schéma (Block Diagram)
Vyhledávání v LabVIEW
Datový tok

## Slide 12: LabVIEW
Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench
Co je LabVIEW?

## Slide 13: LabVIEW
LabVIEW je grafické vývojové prostředí používané pro vývoj sofistikovaných měřicích, testovacích a řídicích systémů.
Porovnatelné se standardními textovými jazyky
Multiplatformní
Objektově orientované (OOP)
Co je LabVIEW?

## Slide 14: LabVIEW
Co je LabVIEW?
Custom User Interfaces
Technology Abstractions
Built-in Libraries
Graphical Programming
Hardware APIs
Deployment Targets

## Slide 15: LabVIEW
Typy souborů
  LabVIEW projekt - .lvproj
  Virtual Instrument (VI) - .vi
Složky projektů
Průzkumník projektu (Project Explorer)

## Slide 16: LabVIEW
Složky VI - 3 hlavní komponenty VI
Block diagram
Front panel
Icon/Connector pane

## Slide 17: LabVIEW
Uživatelské rozhraní pro VI
Obsahuje kontrolní objekty (vstupy) a indikátory (výstupy)
Přední panel (Front Panel)

## Slide 18: LabVIEW
Grafický zdrojový kód
Objekty vytvořené v Předním panelu jsou zobrazeny ve formě terminálů
Blokové schéma (Block Diagram)

## Slide 19: LabVIEW
Nezbytné pro použití VI jako subVI
SubVI je VI použité v blokovém diagramu jiného VI
SubVI je podobné funkci v textovém programovacím jazyce
Icon/Connector Pane
Ikona (Icon) – Grafická reprezentace VI
Šablona konektorů (Connector Pane) – Mapa vstupů a výstupů VI

## Slide 20: LabVIEW
Přední panel

## Slide 21: LabVIEW
Řídicí objekty
Vstupní zařízení
Tlačítka, otočné a posuvné knoflíky
Dodávají data to blokového schématu
Indikátory
Výstupní zařízení
Grafy, LED
Zobrazují data generovaná blokovým schématem
Řídicí objekty a indikátory

## Slide 22: LabVIEW
Řídicí objekty a indikátory
Increment/Decrement Button
Button
LED

## Slide 23: LabVIEW
Blokové schéma (Block Diagram)

## Slide 24: LabVIEW
Nástroje Blokového schématu
Terminály
Konstanty
Uzly
  Funkce
  SubVI
  Struktury
  Vodiče
  Popisky
Blokové schéma (Block Diagram)

## Slide 25: LabVIEW
Terminály
Stejný název

## Slide 26: LabVIEW
Terminály jsou:
Vstupní a výstupní porty, které předávají informace mezi předním panelem a blokovým schématem
Analogické k parametrům v textových programovacích jazycích
SubVI je podobné funkci v textovém programovacím jazyce
Terminály předního panelu

## Slide 27: LabVIEW
Uzly jsou objekty blokového schématu, které obsahují vstupy a/nebo výstupy a provádějí za chodu VI určité operace
Uzly
Uzly

## Slide 28: LabVIEW
Funkce jsou:
  Základní operační bloky LabVIEW.
  Nemají přední panel či blokové schéma, ale mají šablonu propojení
Funkce nelze dále otevřít, jako VI nebo subVI
Funkční uzly

## Slide 29: LabVIEW
SubVI jsou :
  VI, která jsou použita v blokovém schématu jiného VI
  Mají přední panel a blokové schéma.
Dvojklikem na subVI lze otevřít přední panel a blokové schéma
Libovolné VI lze použít jako subVI
Uzly SubVI

## Slide 30: LabVIEW
Speciální typ VI
Vyžadují minimální množství propojení, protože jejich konfigurace probíhá pomocí dialogového okna.
Jejich konfigurace je následně uložena ve formě subVI
V blokovém schématu reprezentovány ikonou obklopenou modrým polem
Expresní VI

## Slide 31: LabVIEW
Struktury v LabVIEW mají formu rámů
Další uzly (funkce, subVI, vnořené struktury) mohou být vloženy do těchto rámů
Struktury

## Slide 32: LabVIEW
Vodiče přenášejí data mezi objekty blokového schématu.
Liší se barvou, stylem a tloušťkou čáry, v závislosti na datovém typu
Přerušený vodič je znázorněn přerušovanou černou čarou s červeným X
Vodiče
Scalar
Floating-point
Integer
String
Boolean
1-D Array
2-D Array

## Slide 33: LabVIEW
Konstanty jsou zdrojem hodnot, stejně tak, jako řídicí terminály, ale jejich hodnota je konstantní
Existují konstanty všech datových typů
Konstanty

## Slide 34: LabVIEW
LabVIEW využívá předepsaný datový tok při chodu VI
Uzel se spustí pouze tehdy, pokud má k dispozici data na všech potřebných vstupních terminálech.
Uzel zobrazí data na výstupním terminálu pouze tehdy, pokud dokončí svou operaci.
Datový tok

## Slide 35
Díky za pozornost.