## Slide 1
ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239

## Slide 2: SubVI

## Slide 3: SubVI
Proč použít SubVI?
Ikona a konektor
Vytvoření SubVI
Hierarchie SubVI
Vlastnosti SubVI
Obsah přednášky

## Slide 4: SubVI
Při vytváření větších programů (VI) je vhodné si celek rozdělit na menší části. Výhodou je pak:
lepší přehlednost
možnost opakovaného využití části
snazší odladění
Takovýto blok tvořící samostatnou část nazýváme SubVI. Je opatřen ikonkou a konektorem.

## Slide 5: Proč použít SubVI?
SubVI je vhodné použít pokud:
se jedná o část kódu, kterou budeme používat v programu vícekrát a nejde použít v cyklu
se jedná o často potřebnou funkci, která není v LabVIEW přímo dostupná
chceme zpřehlednit a snáze odladit složité programy

## Slide 6: Proč použít SubVI?
Jako příklad lze použít například výpočty obsahů a objemů, které se dají využít následně v jiných aplikacích.
Mějme program, který ze zadaného poloměru spočte objem a povrch koule a obvod kružnice (řezu) o stejném poloměru.

## Slide 7: Proč použít SubVI?
Lze samozřejmě řešit i v jediném VI.
matematické konstanty (blokové schéma):
Functions->Express->Arith&Compare->Numeric->Math Constants

## Slide 8: Ikona a konektor
SubVI se chová po vytvoření stejně jako další uzly a funkce v LabVIEW.
Je reprezentováno v blokovém schématu ikonkou a konektory pro připojení k dalším uzlům či funkcím.
Ikonku a tyto konektory je nutné nastavit.

## Slide 9: Ikona a konektor
Každý VI má v pravém horním roku blokového schématu i předního panelu ikonku a na předním panelu je ještě Connector Pane (mapu vstupů a výstupů).

## Slide 10: Ikona a konektor
Editace ikonky
pravým tlačítkem nad ikonkou vyvoláme pop-up menu a vybereme Edit Icon
otevře se dialogové okno pro nastavení a nakreslení ikonky
výchozí ikonka je logo LabVIEW s číslicí udávající počet otevření daného VI

## Slide 11: Ikona a konektor
Editace konektoru
na čelním panelu pravým tlačítkem nad konektorem vyvoláme pop-up menu
volbou Patterns vybereme z definovaných tvarů konektrou

## Slide 12: Ikona a konektor
Editace konektoru
pravidlo – terminály vlevo jsou pro vstupy, terminály vpravo pro výstupy – vybereme nejpodobnější tvar tomu co potřebujeme (jeden vstup a tři výstupy)
můžeme pak tvar doladit pomocí dalších položek v pop-up menu:
  Add Terminal – zvýší počet políček (terminálů) – přidá tam kam ukazujeme kurzorem
  Remove Terminal – sníží počet políček o jeden
  Patterns – zobrazení tvarů
  Rotate 90 Degrees – rotace konektoru
  Flip Horizontal – konektor se překlopí horizontálně
  Flip Vertical - konektor se překlopí vertikálně
  Disconnect All Terminals – odpojí definované spoje

## Slide 13: Ikona a konektor
Přiřazení terminálů vstupům a výstupům
jednotlivé terminály připojíme tak, že v konektoru klikneme na daný terminál a na čelním panelu pak k němu označíme příslušný vstup/výstup
U každého terminálu lze nastavit i stav terminálu:
požadovaný
doporučený
volitelný

## Slide 14: Ikona a konektor
Dále lze nastavit vlastnosti či podrobnější popisek
Kategorii přepneme na Documentation a můžeme dopsat popis pro nápovědu.
Kliknutím na jednotlivé prvky lze zadat položku Description and Tip a doplnit popisek jednotlivých prvků.

## Slide 15: Vytvoření SubVI
SubVI (podprogram, podobvod) lze vytvořit dvěma způsoby:
vytvořením SubVI z VI
vytvořením SubVI výběrem části jiného VI

## Slide 16: Vytvoření SubVI
Vytvoření SubVI z VI
vytvořené, či existující VI otevřeme
opatříme ikonkou a nastavíme konektor na vstupy a výstupy
do vlastností VI dodáme popisek pro dokumentaci
uložíme finální VI

## Slide 17: Vytvoření SubVI
Použití v novém VI
vytvoříme nové VI (CTRL+N)
v blokovém schématu vložíme vlastní SubVI přes Functions (pravé tlačítko myši) -> Select a VI – najdeme uložené SubVI na disku
do prostředí blokového schématu se vloží ikonka uzlu jsou připravené vstupní a výstupní terminály

## Slide 18: Vytvoření SubVI

## Slide 19: Vytvoření SubVI
Vytvoření SubVI výběrem části jiného VI
chceme do SubVI přenést jen část existujícího VI
otevřeme existující VI
požadovanou část označíme výběrem (levé tlačítko myši a tažení)
přes Menu -> Edit -> Create SubVI převedem označenou část na SubVI

## Slide 20: Vytvoření SubVI

## Slide 21: Hierarchie SubVI
Hierarchie je důležitá zejména u SubVI (kvůli snazšímu odladění a čitelnosti).
Okno hierarchie lze vyvolat (otevřít) několika způsoby:
View -> VI Hierarchy
pravým tlačítkem na SubVI -> Show VI Hierarchy
menu Windows – pokud je již okno otevřené

## Slide 22: Vlastnosti SubVI
Vytvořený SubVI je stavebním kamenem pro další VI. Je vhodné moci nastavit další vlastnosti – jak se má spouštět, s jakou prioritou atd.
LabVIEW využívá systém víceúlohového (multitasking) běhu, který řídí vykonávání kódu funkčního bloku, který má k dispozici všechna svá vstupní data a přepíná na vykonávání kódu dalšího bloku, který má rovněž k dispozici data.
Lze určovat prioritu – kapacita procesoru je přiřazena na určitou dobu odpovídající prioritě.

## Slide 23: Vlastnosti SubVI
Vlastnosti pro spouštění najdeme ve VI Properties (pravým tlačítkem na ikonku VI) v záložce Execution.

## Slide 24: Vlastnosti SubVI
Reentrantní spouštění
Významnou vlastností je možnost reentrantního (znovuspouštěné) provádění – SubVI lze použít v jiném VI vícenásobně, vždy vrátí novou kopii dat.
Jedná se v podstatě o paralelní provádění jednoho SubVI.

## Slide 25: Vlastnosti SubVI
Ukázka použití – „startovač“
Máme vytvořené SubVI, kde je signalizace diodou na uplynutí nastaveného času.
Toto SubVI použijeme třikrát pro postupné rozsvěcování tří diod po dvou sekundách.
Chceme tedy jedno SubVI spustit opakovaně v jednom VI.
Vytvořené SubVI „zzz.vi“

## Slide 26: Vlastnosti SubVI
Ukázka použití – „startovač“
Pokud nebude mít „zzz.vi“ nastavené správně reentrantní spouštění nebude fungovat správně

## Slide 27
Díky za pozornost.