## Slide 1
ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239
Využití eliminačních technik v intenzivní péči
Eva Pfefferová

## Slide 2: Úvod
Eliminační metody krve se provádí v případech, kdy organizmus není schopen vyloučit škodlivé látky a vodu
Zavedením metody klasické intermitentní hemodialýzy byla zahájena éra efektivní terapie akutního poškození ledvin (AKI)
Vedlejší nežádoucí účinky iHD vedly k rozvoji nové metody eliminační techniky a to kontinuální A-V hemofiltraci (1977)

## Slide 3: Eliminační techniky
iHD = intermintentní hemodialýza
CRRT = Continuous Renal Replacement Therapy
  CVVH, CVVHD, CVVHDF, SCUF
Peritoneální dialýza
  v IP se nepoužívá

## Slide 4: Intermitentní dialýza
Využití spíše v terapii CHRS
Časový harmonogram
  2-3x týdně po dobu 3-4 hod.
V průběhu iHD → velké přesuny iontů a tekutin s možností vzniku závažné hypotenze → nevhodné pro hemodynamicky nestabilní pacienty v IP
Cévní přístupy
  A – V zkrat (shunt)
  Tunelizované permanentní katétry
Zdroj: wikiskripta.eu

## Slide 5: Jsou CRRT totožné s iHD?
Rozhodně NE!
Proč?
CVVHD
  přísun dialyzátu na kapiláru cca 2000 ml/hod
HD
  přísun dialyzátu na kapiláru cca 300-500 ml/min (18 -30 l/hod!)

## Slide 6: Jak to funguje?
Z organismu se odstraňují zplodiny látkové přeměny a nadbytečná voda a zároveň se upravuje porucha elektrolytové a acidobazické rovnováhy
Hemodialýza očišťuje krev za využití polopropustné membrány, jejíž póry propouštějí soluty do určité molekulové hmotnosti a nepropouštějí krevní elementy

## Slide 7: Cíle CRRT
Odstranit z krve:
  dusíkaté látky
  ionty
  voda
  některé jedovaté látky
  udržení kardiovaskulární stability
  korekce poruch ABR a vnitřního prostředí
Odstraňování vody = ultrafiltrace
Odstraňování látek = clearence
Odstraňovány jsou také látky jako glukóza, vitamíny, aminokyseliny → musí být doplňovány

## Slide 8: Okénko do historie
T. Graham - vytvořil termín dialýza r. 1861
  Všiml si, že krystaloidy jsou schopny procházet přes rostlinný pergamen potažený albuminem (semipermeabilní membrána)
První „umělou ledvinu“
použil Kolff v roce 1943 v Holandsku, u nás 1955
Zdroj: dialyza.cz

## Slide 9: Indikace CRRT
Renální indikace (AKI)
  Náhrada renálních funkcí
Nonrenální indikace
  Intoxikace
  Sepse
  Jiné speciální použití (plazmaferéza)

## Slide 10: Indikace CRRT 1
Oligurie
  pod 0,3 ml/kg/hod po dobu 24 hod
Anurie
  po dobu 12 hod
Metabolická acidóza
  pH pod 7,15
Kreatinin
  od 600-800 umol/l
  již od 400 umol/l - jiní autoři
Urea
  nad 35 mmol/l
Hyperkalémie
  nad 6,5 mmol/l

## Slide 11: Indikace CRRT 2
Uremické orgánové postižení
  perikarditida, encefalopatie, neuropatie, myopatie
Těžká dysnatrémie
  nad 160 mmol/l, pod 115 mmol/l
Hyperhydratace rezistentní na terapii diuretiky
Hypertermie
  nad 39,5 °C nereagující na terapii
Intoxikace dialyzovatelnými jedy

## Slide 12: Kontraindikace CRRT
Nesouhlas pacienta
Nemožnost zajistit cévní přístup
Kategorizovaný pacient s omezenou léčbou
  Terminální stav

## Slide 13: Kritéria pro ukončení CRRT
Chybí kritérium k zahájení CRRT
Diuréza nad 1 ml/kg/h po dobu 24 hod.
Daří se udržet vyrovnanou bilanci tekutin při stávající diuréze
Komplikace vázaná na CRRT

## Slide 14: Výhody CRRT
Lepší hemodynamická stabilita těžce nemocných
  méně arytmií
↓ nebezpečí vzniku edému mozku
Není nutná restrikce přívodu aminokyselin ve výživě
Eliminace zánětlivých mediátorů
Nedochází k prudkým a nefyziologickým výkyvům v iontové a acidobazické rovnováze
Nedochází k náhlým změnám v objemu tekutin

## Slide 15: Nevýhody CRRT
Riziko krvácení
Čas personálu
Odbornost personálu
Dražší
Hůře kvantifikovatelná účinnost
Odstraňování jak látek škodlivých, tak i látek pro organismus potřebných → musí být následně dodávány
Ochlazováním proudící krve v mimotělním oběhu je nemocný ohrožen hypotermií
Imobilizace nemocného

## Slide 16: Princip dialýzy
Principem je difúze
Látky rozpustné v plazmě se difúzí přesouvají do dialyzační tekutiny podle koncentračního gradientu
Krev je vedena extrakorporálně hemofiltrem proti proudu dialyzační tekutiny, která je oddělená od krve semipermeabilní membránou
Protiproudní tok krve a dialyzačního roztoku
Difúze závisí na molekulární hmotnosti
Odstraňuje malé soluty → urea, kreatinin, glukóza, ionty, katecholaminy, …
Pasivní transport látky z prostředí o vyšší koncentraci do prostředí s nižší koncentrací

## Slide 17: Princip hemodialýzy
Analogie se sáčkem čaje
  Čaj se postupně dostává do vody přes sáček podobně jako se zplodiny z krve dostávají do dialyzačního roztoku přes polopropustnou membránu
Zdroj: old.ledviny.cz

## Slide 18: Princip hemofiltrace
Dochází k pohybu rozpuštěných látek spolu s rozpouštědlem přes semipermeabilní membránu
Rozdílem hydrostatického tlaku mezi krví a náhradním roztokem dochází k přestupu malých i velkých molekul odpadních látek z krve
Není zde na druhou stranu membrány přiváděn dialyzační roztok
Během filtrace probíhá souběžný transport rozpouštědla a rozpuštěné látky přes membránu
Je fyziologičtější než difúze
Dobrá eliminace větších molekul

## Slide 19: Přístup do cévního řečiště
Zásadní podmínka úspěšnosti CRRT
2 plášťová kanyla zavedená do centrální žíly - v. jugularis int., v. subclavia, v. femoralis
Anatomicky nejvíce vyhovuje v. jugularis l. dx
Délka katétru 16, 20, 25 cm (v. femoralis)
Materiál polyurethan, polyethylen, silikon
Nyní pouze v-v metody

## Slide 20: Přístup do cévního řečiště
Zátky heparinové versus citrátové
Používat raději citrátové zátky
Do každého lumen 2 ml 3,8 % citrátu
Výměna á 24 hod.
Vždy odsát min. 5 ml krve před napojením pac.
Zdroj: pfyziolklin.upol.cz

## Slide 21: Přístroj používaný k CRRT
Zdroj: autorka

## Slide 22: CRRT
Zdroj: cs.wikipedia.org

## Slide 23: Plazmaferéza
Odstranění plazmy a její náhrada plazmou allogenní
Indikace:
  autoimunitní onemocnění (myastenia gravis), akutní rejekce transplantované ledviny, jaterní selhání, intoxikace amanitou phalloides, hadí uštknutí
Komplikace plazmaferézy:
  hypotenze, hypokalcémie, hypotermie, alergická reakce, ↑ srážlivost nebo krvácivost, přenos infekce, vzduchová embolie
Plazma se přefiltruje přes speciální kapiláru a je odvedena do odpadního vaku, za kapilárou je pak nahrazena náhradním roztokem albuminu a iontů nebo čistou plazmou dárce
Terapie jsou prováděny denně nebo každý druhý den v sérii nejčastěji po 5 kůrách

## Slide 24: Plazmaferéza
Zdroj: autorka

## Slide 25: Dialyzační přístroj
Zajišťuje krevní průtok, průtok dialyzačního roztoku, provádí filtraci vody z krve
Kontroluje tlakové poměry v mimotělním oběhu, teplotu dialyzačního roztoku, vzduch v krevní cestě
Zajišťuje zvukovou a světelnou signalizaci při komplikacích, kdy zastaví chod krevní pumpy

## Slide 26: Dialyzátor
Hemofiltr - dialyzátor – kapilára - kapsle
Centrální místo eliminačních technik, hlavní funkční jednotka CRRT
Zde nastává přesun látek z krve do dialyzátu
Skládá se z pouzdra, které má vstup a výstup krve, a dialyzačního roztoku
Uvnitř proudí krev v tisíci kapilárách
V dialyzátoru jsou rozlišeny dvě cesty – krevní cesta, ve které krev proudí jednotlivými kapilárami, a dialyzační cesta, kterou proudí dialyzační roztok v protisměru mezi kapilárami

## Slide 27: Dialyzátor
Zdroj: old.ledviny.cz

## Slide 28: Doplňkové moduly
K hlídání bezpečné a efektivní CRRT
Monitor tlaku, který hlídá dostatečný průtok krve do dialyzátoru
Dále je v dialyzační cestě umístěn monitor, hlídající únik krve do dialyzačního roztoku
Monitor teploty dialyzátu a krve

## Slide 29: Doplňkové příslušenství
Krevní sety – sací (červený) a návratové (modrý) → mimotělní oběh
Infuzní roztoky – FR + 10 000 IU heparinu → před napojením pac. se proplachuje celý systém
Citrátová a kalciová pumpa pro regionální antikoagulaci

## Slide 30: Příprava na CRRT
Přípravu přístroje provádí NLZP
Nejprve proběhne self test přístroje
Následuje osazení přístroje setem a předplnění okruhu = „priming“ fyziolog. roztokem (2 000 ml) s 10 000 j. heparinu
Nastavení terapeutických parametrů
Výměnu setu provádíme plánovaně po 48 hodinách u sepse, jinak po cca 72 hod.

## Slide 31: Možnosti antikoagulace při CRRT
Bezheparinová CRRT (flushe s fyziologickým roztokem nebo substitučním roztokem)
  Aktivní krvácení
  St. p. krvácení do 48 hod.
  INR > 2, aPTT > 60 s
  Trombocyty < 60x109/l
Systémová
  Heparin/Protamin
  LMWH
Regionální
  Citrát/Calcium
  nutná monitorace - aPTT, Ca2+

## Slide 32: Regionální antikoagulace citrátem sodným
Citrát sodný (4 %) zasahuje do kaskády srážení tím, že vyvazuje vápník a tím zabrání srážení krve
Antagonista je 10 % CaCl2
Citrát podáváme přes citrátovou pumpu před dialyzátor a CaCl2 10 % aplikujeme přes kalciovou pumpu na konec dialyzačního okruhu kohoutem → antikoagulační efekt je v těle zrušen
Indikace → pacienti s vysokým rizikem krvácení:
- pooperační stavy
- těžké trombocytopenie
- traumata

## Slide 33: Weaning z CRRT
Po zvládnutí vyvolávající příčiny a dle vývoje renálních fcí
Možný přechod z CRRT na denní režim iHD dle hemodynamické stability a přítomnosti diurézy
Obvyklá doba CRRT se pohybuje okolo 5 -7 dní

## Slide 34: Monitorace během CRRT
Monitorace hemodynamiky
  IBP, P, CVP
Tlaky v okruhu
  arteriální, venózní
Účinnost antikoagulace - aPTT, ioniz. Ca v okruhu a oběhu
Monitorace vnitřního prostředí
  ionty (Na, K, Cl, Mg, Ca ioniz., P), ASTRUP, urea, kreatinin
Klinický stav – hydratace
Respirace
Bilance tekutin !!!
Monitorace tepelných ztrát

## Slide 35: Povinnosti NLZP
Téměř permanentní přítomnost
Trvalá kontrola klinického stavu
  TK, krvácení, vědomí
Kontrola i.v. vstupu
  zalomení, dotažení
Kontrola mimotělního okruhu
  těsnost, bubliny, tromby
Stojící krevní pumpa = ALARM !!!
Odběry
  ASTRUP + ionty (K) max. á 6 hod (dle ordinace lékaře)
ACT (Hemochron) či ionizované Ca2+ á 2-4 hod
Úprava průtoku heparinu/protaminu či citrátu/calcia
Bilance á 1 hod
Hrazení ztrát aminokyselin (Nutramin, Aminoplasmal)
Transfuze v rezervě
  dle zvyklosti oddělení a stavu pacienta (Hb)

## Slide 36: Komplikace
Hypotenze v úvodu – vyloučit hypovolémii
Narůstající hemodynamická nestabilita během CRRT (snížit průtok krve)
Ucpání okruhu – vzduch
Hypotermie
Poruchy vnitřního prostředí - Na, K, Mg, P
Odstranění látek, které nechceme → analgosedace
  midazolam, propofol
Krvácení

## Slide 37: Závěrem …
Dnes se již intenzivní péče neobejde bez CRRT
Díky CRRT dnes přežívá více pacientů kritické stavy
Bezpečná, užitečná a nezastupitelná metoda
Má přijatelnou mortalitu
Netrvá až tak dlouho ( 56 hodin/pacient)
Znamená  2 připojení/pacient

## Slide 38: Použité zdroje
BARTŮNĚK, P. a kol. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4343-1.
MALÁSKA, J., STAŠEK, J., a kol. Intenzivní medicína v praxi. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2020. ISBN 978-80-7345-675-7.
Zadák, Z., Havel, E. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 2. vyd. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0282-2.