## Slide 1
ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239
Přístupy do krevního řečiště v intenzivní péči
Eva Pfefferová

## Slide 2: Zajištění přístupu do cévního řečiště
Periferní žilní kanylace
Centrální žilní katetrizace
Arteriální kanylace / katetrizace
Intraoseální kanylace
Význam?

## Slide 3: Centrální žilní kanylace
Sterilní výkon k zajištění vstupu do centrálního žilního řečiště
Nejčastější způsob zavedení je Seldingerovou technikou
Kompetence
Katétr
  Radiokontrastní
  Délka 20 – 30 cm

## Slide 4: Centrální žilní kanylace
Centrální žíla je charakteristická vysokým průtokem krve a velkým průměrem
Vstupy jsou zajišťovány CŽK, které se zavádějí nejčastěji do žil, které ústí do HDŽ
  Není-li možný přístup do HDŽ, může být použita DDŽ
Vstupy vedené přes periferní žíly – PICC (v. mediana basilica)

## Slide 5: Výhody CŽK
Podání léků, které dráždí periferní žíly a způsobují nebakteriální zánět (TPV)
Měření CVP
Odběr krve na vyšetření
Hemodialýza
Hemodynamické monitorování
I přes velké výhody je CŽK potencionálním zdrojem infekce!!

## Slide 6: Typy CŽK
Dle materiálu – silikon, polyuretan, teflon
Materiál by měl být hydrofilní a jeho povrch antitrombogenní
Dle počtu vstupů – jednocestné X vícecestné
  zakončeny odlišnými barvami, které určují průměr průsvitu
  vícecestné CŽK slouží k současnému podávání různých léčiv, které jsou nekompatibilní, jedna z cest se využívá k měření CVP

## Slide 7: Typy CŽK
Standardní CŽK - s více luminy (dva až pět kanálů)
CŽK k zajištění eliminačních metod
CŽK pro dlouhodobé zavedení
  opatřeny povrchem s antibakteriálním působením
CŽK opatřené zásobníkem (portem)

## Slide 8: Typy CŽK
Krátkodobé použití – jednoduché, vícecestné (14 - 30 dní)
Dlouhodobé použití – zpravidla dvoucestné (Broviacův, Hickmanův)
Krátkodobé a střednědobé CŽK zaváděné přes periferní žílu (zpravidla jednocestné)
Podkožně implantovatelné systémy – porty
  implantabilní podkožní komůrkový systém

## Slide 9: Tunelizované centrální katétry
Speciální katétry pro dlouhodobé používání
Probíhají před vstupem do žíly asi 10 cm v podkoží → snižují riziko infekce
Speciální dakronová manžeta umožní prorůstání epitelu, čímž se vytvoří bariéra proti infekci
Doba používání je několikaměsíční, jsou jedno i vícelumenné
Hickmanův, Broviackův katétr → klinická onkologie
I: u pacientů, vyžadujících dlouhodobý přístup do centrálního venózního řečiště

## Slide 10: Schéma víceramenného katétru
1 - BD Luer-LokTM konus s uzávěrem
2 - jednotlivé zevní prameny katétru
3 - svodná pelota s otvory pro fixační stehy
4 - sekundární posunovatelná fixační objímka
5 - značení délky katétru
6 - jednotlivá ústí na špičce katétru
Zdroj: wikiskripta.eu

## Slide 11: Indikace zavedení CŽK
Zajištění spolehlivého a bezpečného žilního vstupu na delší dobu
  infuzní léčba u akutních a kritických stavů
  podávání parenterální výživy
Nitrožilní bolusové nebo kontinuální podávání infuzí
  látek dráždících žilní stěnu
  roztoky s osmolalitou převyšující 800 mmol
  roztoků chemicky dráždících žilní stěnu vysoce alkalickým pH
Velké a náhlé ztráty a rychlé objemové náhrady
Mimotělní eliminační metody
Diagnostické účely
  měření centrálního žilního tlaku
  angiografie plicního řečiště při podezření na embolizaci
Specifické a alternativní terapie
  plicnicový katétr
  opakované odběry žilní krve
  zavedení dočasné kardiostimulace
  port-katétr

## Slide 12: Centrální žilní kanylace
Přístupy
v. jugularis interna
v. subclavia
v. femoralis
Zdroj: wikiskripta.eu

## Slide 13: Příprava pomůcek
Sterilní stolek
  jednorázový set pro kanylaci CŽK (jehla, zavaděč, katétr)
  sterilní rukavice
  chirurgické nástroje (peán, jehelec, skalpel, nůžky, chirurgická
  pinzeta, šicí materiál)
  perforovaná rouška, sterilní tampóny
  injekční „10“ a „20“ stříkačka
  injekční jehly (růžová, černá)
  sterilní komprese
Nesterilní stolek
  emitní miska
  dezinfekční roztok
  roztok peroxidu
  fyziologický roztok
  lokální anestetikum – Mesocain 1 %
  fixační materiál, náplast
  operační plášť, ústenka, chirurgická čepice

## Slide 14: Postup při kanylaci CŽK
Aseptická technika – dezinfekce, sterilní krytí, rouška přes ústa, sterilní rukavice
Trendelenburgova poloha - usnadňuje punkci (naplnění krčních žil)
Dostatečná lokální anestezie, popřípadě lehká sedace
Po zavedení CŽK aspirace a ověření správné pozice katétru – RTG S+P, EKG, analýza krevních plynů z odebrané krve
Dokumentace (datum, čas, místo vpichu, použitý typ katétru)

## Slide 15: Komplikace CŽK
Chybné zavedení
Vzduchová embolie
Perforace cévy
Chybná poloha katetru
Arytmie
Odtržení/dislokace/okluze katétru
PNO
Hematom
Trombóza (s následnou embolizací)
Infekce

## Slide 16: Zásady ošetřování CŽK
Aseptický ráz
Při převazu a výměně krytí užívat ústenku
Místo vpichu převazujeme po celkové toaletě pacienta, jinak dle potřeby
Hodnocení místa vpichu - barva kůže, otok, krvácení
Dezinfekce místa vpichu (CHG, Betadine)
Heparinová/citrátová zátka - je-li nutné přechodně katétr uzavřít
Výměna i.v.souprav, prodlužovacích hadiček po 24 hod.
Používat Luer-lock spoje a uzávěry
Zbytečně nerozpojovat
Dokumentace - datum a čas kanylace a další změny související s katétrem (výměny spojovacích hadiček, měřícího systému apod.)

## Slide 17: Odstranění katétru
CŽK by měl být odstraněn ihned, pokud není indikace k jeho ponechání
Zruší se i v případě podezření na katétrovou sepsi
Odstraňování za přísně aseptických podmínek
Doba zavedení CŽK je 3 – 4 týdny
Odebrání stěrů a špičky katétru na mikrobiologické vyšetření
Dezinfekce a sterilní krytí rány

## Slide 18: Kanylace CŽK
Zdroj: autorka

## Slide 19: Kanylace arterie
Sterilní zavedení arteriální kanyly
Slouží k permanentní monitoraci invazivního TK
Tato metoda je nejspolehlivější, ale také pacienta nejvíce zatěžuje možnými komplikacemi
Hodnoty: tepová frekvence + systolický a diastolický tlak + tzv. střední arteriální tlak (MAP) → ideální hodnota nad 90 mmHg, v IP alespoň 75 mmHg

## Slide 20: Indikace zavedení ART katétru
Nepřetržité invazivní měření TK u oběhově nestabilních P
Operace v řízené hypotenzi
Opakované odběry arteriální krve na vyšetření
Nutnost podávání vazoaktivních látek
Ventilačně nestabilní pacient

## Slide 21: Výhody měření ART tlaku
Nepřetržité sledování TK
Trvalá přesnost a spolehlivost měření
Rychlé rozeznání oběhových poruch
Nepřímé hodnocení kontraktility myokardu z rychlosti vzestupu arteriální tlakové křivky
Přístup do arterie k odběru krevních vzorků k dg. účelům

## Slide 22: Pomůcky k ART kanylaci
Sterilní stolek
a) ve steril. balíku:
perforovaná rouška
čtverce, tampony
empír, rukavice,
peán, nůžky, jehelec
misky na dezinfekci
b) mimo balík:
šicí materiál
arteriální kanyla
inj. stříkačka
Mimo sterilní stolek:
dezinfekční prostředek
emitní miska
ústenka, čepice
popř. místní anestetikum
měřící komůrka
monitorovací systém - tlakový modul, spojovací kabel, přetlaková manžeta, fyziologický roztok s heparinem
krycí materiál
imobilizační dlaha

## Slide 23: Postup kanylace ART
Kompetence
NLZP fixuje ruku v dorzální flexi - ručně nebo polohovací dlahou
Lékař dezinfikuje místo vpichu, přiloží sterilní perforovanou roušku
V případě potřeby provede místní anestézii
Lékař zavede arteriální kanylu a fixuje ji stehem
NLZP sterilně kryje místo vpichu, připojí monitorovací systém (linky)
NLZP provede kalibraci a zkontroluje tvar křivky
HK lze uložit do formované dlahy a polohu zajistit obinadlem
Nastavit alarmové hodnoty na monitoru

## Slide 24: Zásady manipulace s arteriální kanylou
Do arteriální linky nikdy neaplikovat žádné léky!!!
Prevence vzniku infekce, otlaků
Udržovat správnou polohu kanyly, předcházet vytažení kanyly
Sledovat průchodnost kanyly
Sledovat teplotu, barvu a citlivost končetiny, brnění prstů
V případě pochybností naměřených hodnot a nebo i pro ko 2x denně přeměřit TK tonometrem
Sledovat změny v místě vpichu, poruchy prokrvení
Sledovat hladinu FR s heparinem

## Slide 25: Převaz ART kanyly
Připravit pomůcky
Informovat nemocného
Převaz provádět podle typu použitého krycího materiálu á 24 – 72 hodin, popř. dle potřeby
Zhodnotit místo vpichu
Odstranit zbytky krve peroxidem
Dezinfikovat
Sterilně krýt
Zkontrolovat snímané hodnoty
Řádně fixovat
Dokumentace
Zdroj: autorka

## Slide 26: Odběry krve z arteriální kanyly
Dodržovat zásady asepse
Před odběrem podložit kohout čtvercem
Vstup kohoutu dezinfikovat
Odtáhnout cca 2 - 5 ml krve a znehodnotit
Odběrovou stříkačkou odebrat požadované množství krve
Systém včetně kohoutu propláchnout pomocí bypassu, popř. stříkačkou s FR
Výstup kohoutu očistit, dezinfikovat a krýt špuntem

## Slide 27: Odstranění ART kanyly
ART kanylu odstraňuje NLZP
Informovat pacienta o plánovaném výkonu
Odstranit fixaci
Kanylu jemně vytáhnout za současné aspirace a mírné komprese arterie
Po odstranění kanyly nutná komprese místa vpichu
místo vpichu poté pevně přelepit
Pečlivě kontrolovat možné krvácení
Po zrušení ART kanyly v a. femoralis přiložit sáček s pískem na dobu 30 minut
Konec ART kanyly poslat na mikrobiologické vyšetření

## Slide 28: Komplikace
Hematom v místě vpichu
Vzduch v systému – ovlivnění naměřených hodnot, riziko embolizace
Krev v systému – netěsnost systému, nízký tlak v manžetě, spotřebovaný FR k proplachu
Zhoršená průchodnost kanyly (změna polohy) se projeví deformací křivky, nesprávnými hodnotami; úplnou neprůchodnost signalizuje rovná křivka
Infekce - zarudnutí a sekrece v místě vpichu
Poškození cévní stěny - v průběhu arterie typické zbarvení kůže (mramorované nebo bledé až bílé)
Technické komplikace (komůrka - monitor)

## Slide 29: Infuzní linky
Zdroj: autorka

## Slide 30: Infuzní linka
Soubor všech infuzních setů, hadiček, lineárních dávkovačů, trojcestných kohoutů, infuzních ramp a jiných spojek, které zajišťují aplikaci infuzní terapie
Při sestavování infuzních linek je nutné pamatovat na to, že bakteriální filtry je třeba zařadit co nejblíže k P, že se přes ně nesmí podávat lipidy, transfuze, plazma a furosemid
Bakteriální filtry musí být měněny dle doporučení výrobce každých 96 hodin

## Slide 31: Infuzní linka
Měnit měřící systém po 72 hodinách
Kohouty vřazené do měřícího systému udržovat bez zbytků krve
Po každém odběru a manipulaci s kohouty → dezinfekce a sterilní krytí jednorázovou zátkou
Vak s FR na kontinuální proplach připravovat s 5000 j. Heparinu

## Slide 32: Použité zdroje
BARTŮNĚK, P. a kol. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4343-1.
HANDL, Z. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči – vybrané kapitoly. 4. vyd. Brno: NCO NCO, 2004. ISBN 80-7013-408-9.
Kapounová, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. 2. vyd. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-0130-6.