## Slide 1
ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239
Příjem pacienta na akutní lůžko
Eva Pfefferová

## Slide 2: Příjem nemocného na RES a JIP
Akutní příjmy – z ulice, z nemocnice
Plánované příjmy – po OP výkonech
Překlady z jiných nemocnic

## Slide 3: Příjem nemocného na RES a JIP
Možnosti:
  Příjmová místnost
  Přímo na
  resuscitační lůžko
  Přes UP
Zdroj: autorka

## Slide 4: Příjem nemocného na RES a JIP
NLZP připraví pomůcky podle aktuálního stavu nemocného a zvyklostí pracoviště
Resuscitační lůžko
Monitorace nemocného
Ventilátor pro UPV
Pomůcky k invazivním technikám
Odběry biologického materiálu
Dokumentace

## Slide 5: Příjem nemocného na RES a JIP
Zdroj: autorka

## Slide 6: Příjem nemocného na RES a JIP
U každého příjmu vždy v pohotovosti připravený resuscitační vozík …
Zdroj: autorka

## Slide 7: Příjem nemocného na RES a JIP
… a funkční zkontrolovaný ruční dýchací přístroj s připojením ke zdroji O2
Zdroj: wikipedie.eu

## Slide 8: Resuscitační lůžko
Standardně připravené lůžko
Antidekubitární matrace
Infuzní rampa, kohouty, infuzní filtr, vše propláchnuté FR
Sáček k napojení žaludeční sondy
Sáček k měření hodinové diurézy
Zdroj: autorka

## Slide 9: Monitorace nemocného
Základní kabely k monitoraci EKG
Manžeta pro měření neinvazivního tlaku
Měřící systém k invazivnímu měření TK, CVP – tzv. invaze
Teploměr, čidlo k měření centrální teploty
Saturační čidlo
Dle ordinace další měření – ICP, S-G
Zdroj: autorka

## Slide 10: Ventilátor + odsávačka
Funkční ventilátor pro UPV
Dýchací okruh
antiB+V filtr, HME booster, případně tepelný zvlhčovač
Zapojíme do el. sítě, centrálního rozvodu kyslíku, vzduchu
Kontrola funkčnosti ventilátoru
Nastavení ventilačního režimu
Zdroj: autorka

## Slide 11: Pomůcky k invazivním technikám
Dle ordinace lékaře, stavu nemocného
Kanylace centrální žíly, arterie
Zavedení žaludeční sondy, močové cévky
Hrudní drenáže, punkce…
Zdroj: autorka

## Slide 12: Odběry biologického materiálu
Biochemické vyšetření
Hematologické vyšetření
Acidobazická rovnováha a krevní plyny
Hemokoagulační vyšetření
Toxikologické vyšetření
Vyšetření krevní skupiny + Rh faktoru
Další vyšetření podle aktuálního stavu nemocného

## Slide 13: A další…
Základní vyš. ošetřujícím lékařem
Zajištění RTG S+P, popř. dle stavu a dg. CT, angio, SONO
CRRT
Konzilia (kardio, ...)
RHB
Zdroj: autorka

## Slide 14: Box nemocného
Funkční monitor
Resuscitační léky
Ambuvak, obličejové masky, rezervoár na kyslík
Kyslíkový průtokoměr
Intubační sada
Funkční odsávačka, odsávací cévky, nesterilní rukavice
Proplach na odsávací cévky
Fonendoskop
Defibrilátor
Zdroj: autorka

## Slide 15: Box nemocného
Hygienické potřeby
Přípravky k ošetření dutiny ústní, rtů, očí, dutiny nosní
Další pomůcky dle specifika pracoviště

## Slide 16: Dokumentace
Lékařská dokumentace
Sesterská dokumentace
Další dokumentace dle aktuálních potřeb nemocného:
Hlášení na soud
Pracovní neschopnost
Přihlášení do stavu
Přihlášení diety
Zpráva pro policii

## Slide 17: Použité zdroje
BARTŮNĚK, P. a kol. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4343-1.
MALÁSKA, J., STAŠEK, J., a kol. Intenzivní medicína v praxi. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2020. ISBN 978-80-7345-675-7.
Šeblová, J. a kol. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 2. vyd. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0596-0.
Vyhláška MZ ČR č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů