## Slide 1
ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239
Zajištění dýchacích cest v prostředí ZZS
Eva Pfefferová

## Slide 2: Zajištění dýchacích cest
Proč?
Akutní vs. plánované zajištění DC
Jednotlivé techniky a pomůcky
Kompetence zdravotnického záchranáře
Guidelines ERC 2021

## Slide 3: Akutní zajištění DC
Obstrukce dýchacích cest
  Otok, cizí těleso → aspirace, „zapadlý jazyk“, tumor, …
Plicní patologie
  Bronchospasmus, plicní edém, …
Porucha plicní mechaniky
  Pneumotorax
Chybějící stimulace CNS
  Bezvědomí (GCS pod 8???)

## Slide 4: Indikace pro zajištění DC
Ochrana dýchacích cest
Obstrukce dýchacích cest
Toaleta dýchacích cest
Umělá plicní ventilace

## Slide 5: Zajištění DC bez pomůcek
Trojitý manévr
  Esmarchův hmat (záklon hlavy,
  předsunutí dolní čelisti, otevření úst)
Prostý záklon hlavy
Zotavovací poloha
  se záklonem hlavy!!!
Cave! Podezření či poranění C páteře
Zdroj: resuscitace.cz

## Slide 6: Záklon hlavy
Zdroj: resuscitace.cz

## Slide 7: Zajištění DC s pomůckami
Obličejová maska + ambuvak
Airway (vzduchovody)
Supraglotické pomůcky
  Laryngeální tubus
  Laryngeální maska
  I-Gel
  Kombitubus
Endotracheální intubace (oro -, nazotracheální)
Koniotomie, koniopunkce
Tracheostomie

## Slide 8: Samorozpínací vak
1 = obličejová maska
2 = antibakteriální filtr
3 = vak
Zdroj: cs.wikipedia.org

## Slide 9: „C hmat“
Zdroj: dumy.cz

## Slide 10: Vzduchovody
Ústní X Nosní
Nosní airway (Wendel)
  Menší průměr, lepší tolerance
  Riziko poškození nosu → krvácení
Ústní airway (Guedel)
  Při vědomí či v mělkém bezvědomí dráždí kořen jazyka → zvracení → riziko aspirace
Zdroj: autorka

## Slide 11: Laryngeální tubus
Supraglotická pomůcka pro bezpečné zajištění DC
V neodkladné péči je ideální alternativou v případech obtížného zajištění DC
Spojuje výhody snadného zavádění a ochrany před aspirací
Alternativní pomůcka k bezpečnému zajištění DC (dle ERC)
Zdroj: bexamed.cz

## Slide 12: Laryngeální maska - LMA
Efektivní ventilace
Separace dýchacích a polykacích cest
Nechrání zcela před aspirací
Zavádí se u hluboce tlumeného pac. → zavádění bez tlumení = laryngospasmus
Velikost 1 - 5 se volí podle pohlaví, věku a konstituce pacienta
Přes speciální typ masky, tzv. Fastrach lze také intubovat
K usnadnění zavedení se musí maska lubrikovat!

## Slide 13: Laryngeální maska - LMA
LMA - SUPREME
LMA – FAST TRACH
Zdroj: bexamed.cz

## Slide 14: I - GEL
Nenafukovatelná pomůcka pro anatomický uzávěr struktur hltanu a hrtanu
Zabraňuje kompresním poraněním
Zajištění a udržení průchodnosti dýchacích cest u lačného P v rutinní i neodkladné anestezii, během spontánní nebo řízené ventilace a během resuscitace nemocného v bezvědomí
Nemá těsnící manžetu
Drenážní kanál pro zavedení NGS

## Slide 15: I - GEL
Zdroj: rescue-store.cz

## Slide 16: Kombitubus
Určen pro obtížnou urgentní intubaci k zajištění ventilace
○ Umístění pravděpodobněji do jícnu (90 %) než do trachey
○ Zavádí se naslepo, až po vyznačené místo (dva černé kroužky v úrovni zubů)
○ Nejprve naplnit modrý a poté bílý balónek
○ Ventilovat delším modrým koncem, pokud je poslechový nález na plicích pozitivní a nad žaludkem negativní, pokračovat v dýchání
○ Pokud je poslechový nález na plicích negativní a nad žaludkem pozitivní začneme okamžitě ventilovat kratším bílým koncem

## Slide 17: Kombitubus
Zdroj: autorka

## Slide 18: Endotracheální intubace
Zavedení tracheální rourky do průdušnice za účelem zajištění průchodnosti DC
„Zlatý standard“ → nejbezpečnější zajištění DC
75 % záchranářů neprovede žádnou ETI nebo pouze jednu ETI za rok !!!
Možnost odsávání z DC
Možnost aplikace farmak do DC
  nikoliv při KPR!!!
Možnost zajistit zvolený dechový objem či inspirační tlak na umělé plicní ventilaci

## Slide 19: Endotracheální intubace
Zdroj: cs.wikipedia.org

## Slide 20: Endotracheální intubace
Zdroj: cs.wikipedia.org

## Slide 21: Laryngoskop
Zdroj: cs.wikipedia.org

## Slide 22: Endotracheální intubace
Tracheální intubaci provádí lékař nebo pod přímým vedením lékaře sestra se specializovanou způsobilostí pro intenzivní péči či ZDZ pro urgentní medicínu

## Slide 23: Endotracheální intubace
Komplikace endotracheální intubace - časné
  Poranění DÚ – zuby, měkké tkáně
  Poranění hltanu, hrtanu a průdušnice
  Možnost aspirace žaludečního obsahu
  Kardiovaskulární komplikace
  Laryngospazmus
  Poškození hlasových vazů
Komplikace endotracheální intubace - pozdní
  Poškození anatomických struktur → tracheální stenóza, tracheoezofageální píštěl

## Slide 24: Endotracheální intubace
Přístupy
Nosem – nazotracheální
  Výhody
    snazší provádění hygieny DÚ, snazší a pevnější fixace tracheální rourky
  Nevýhody
    technicky náročnější, rourka má užší lumen, riziko otlaku nosního křídla, riziko poranění sliznice nosní a nosní mandle
Ústy - orotracheální
  Výhody
    zpravidla snáze a rychleji proveditelná
  Nevýhody
    složitější provádění hygieny DÚ, častější výměna fixace, riziko otlaku ústního koutku

## Slide 25: Endotracheální intubace
Orotracheální intubace
  Intubace dospělých pacientů a velkých dětí
  Rourka s těsnící manžetou
Nazotracheální intubace
  Intubace malých dětí od novorozeneckého období po mladší školní věk
  Operační výkon v ústech, orofaryngu
  Rourka bez těsnící manžety

## Slide 26: Endotracheální intubace
Provedení
  Přímá laryngoskopie – obvykle
  Fibroskopicky
    v případě komplikovaných anatomických poměrů, lze použít i v mělké sedaci u pac., kde lze předpokládat obtížnou intubaci a relaxace by znemožnila rychlý návrat ke spontánnímu dýchání v případě neúspěchu → lokální znecitlivění sliznic

## Slide 27: Videolaryngoskopie
Zdroj: szo.cz

## Slide 28: Endotracheální intubace
Technika celkové anestezie při ETI
Celková intravenózní anestézie s relaxací
  aplikace celkového anestetika, poté periferní svalové relaxans, po nástupu účinku relaxancia lékař intubuje
Celková inhalační anestézie
  inhalace směsi O2, oxidu dusného + inhalačního anestetika, po dosažení dostatečné hloubky anestézie lékař intubuje
Kombinovaná/doplňovaná anestézie
  kombinace výše uvedených způsobů

## Slide 29: Endotracheální intubace
Pomůcky I.
  Obličejová maska
    důležitá je vhodná velikost (0 - 5)
  Samorozpínací vak + rezervoár, přívodná hadice ke zdroji kyslíku, průtokoměr k preoxygenaci
  Laryngoskop – svítící!!!
    zahnutá lžíce - velikost volíme podle věku a vzrůstu P
    rovná lžíce - vhodnější pro novorozence a kojence
  Tracheální rourky
    velikost rourky se udává podle vnitřního průměru
    s těsnící manžetou a balónkem
    bez manžety používané zejména u malých dětí

## Slide 30: Endotracheální intubace
Pomůcky II.
  Magillovy kleště
    intubace nosem
  Bužie
    při obtížné intubaci
    nejprve se zavede bužie a přes ní se pac. intubuje (nasadí se na ní ETK) – viz obr.
  Zavaděč
    zavádí se do rourky, kt. zpevňuje
    kovový drát potažený plastem/gumou umožňující její tvarování k usnadnění zavedení
  Fonendoskop
  Tkaloun či náplast k fixaci rourky
  Stříkačka (20 ml) k naplnění manžety vzduchem
  Rukavice nesterilní

## Slide 31: Zavaděč
Zdroj: autorka

## Slide 32: Endotracheální intubace
  Pomůcky III.
  Odsávačka + odsávací cévky
  Funkční, vyzkoušený ventilátor s ventilačním okruhem
  Léky
    k místní - topické anestézii sprej (např. xylocain), celková nitrožilní anestetika, myorelaxancia
Pomůcky k tracheální intubaci je nutné mít vždy čisté, přehledně uložené a funkční!!!

## Slide 33: Endotracheální intubace
Tracheální rourky
  Pro dospělé nejčastěji používané velikosti č. 7 - 10 (♀ 7 - 8 mm; ♂ 8 - 9 mm)
  pro děti 3 rourky po sobě jdoucí velikosti v závislosti na anatomických poměrech DC dítěte
    orientačně lze velikost tracheální rourky pro děti od 2 let vypočítat podle vzorce: 16 + věk v letech : 4 (např. pro 3 leté dítě → 16 + 3 : 4 = 4,5)
    průměr malíčku

## Slide 34: Endotracheální intubace
Endotracheální tubusy - druhy
vysokotlaké x nízkotlaké
armované x nearmované
Endotracheální tubusy - druhy
jednocestné x dvoucestné (biluminální)
  Carlens – levá plíce
  White – pravá plíce
dvoubalónkové
  těsnění pro tracheu
  těsnění pro plíci
Zdroj: autorka

## Slide 35: Endotracheální intubace
NLZP zodpovídá za:
  kompletní přípravu a funkčnost pomůcek, přístrojů a léků
  zkontroluje a vyzkouší:
    samorozpínací vak
    laryngoskop, hlavně jeho světelný zdroj
    funkčnost odsávačky
    těsnost fixační manžety tracheální rourky
    ventilátor pro UPV s okruhem, filtry

## Slide 36: Endotracheální intubace
Postup I.
Edukace pac.
Vyjmout zubní protézu z úst
Pacienta uložit do supinační polohy
Umožnit lékaři dobrý přístup k hlavě pacienta
Upravit polohu hlavy
  zpravidla do mírného záklonu – tzv. čichací pozice
  u novorozenců a kojenců je doporučována neutrální poloha hlavy nebo mírný předklon

## Slide 37: Endotracheální intubace
Postup II.
Před intubací lékař provede preoxygenaci pacienta
NLZP aplikuje léky (nejprve sedativa, anestetika, poté relaxancia)
Podat lékaři složený, rozsvícený laryngoskop do L ruky
Podat lékaři tracheální rourku do P ruky
  pokud je nutné použít zavaděč, NLZP jej zavede do rourky tak, aby nepřesahoval distální konec rourky - aby končil asi 1 cm před ústím ETK a zabezpečí ho proti posunutí ohnutím

## Slide 38: Endotracheální intubace
Postup III.
Po zavedení rourky na pokyn lékaře NLZP zavaděč opatrně vyjme
Těsnící manžetu naplnit vzduchem
Tracheální rourku napojit na ruční dýchací přístroj a zahájit ventilaci
Poslechově zkontrolovat polohu tracheální rourky
Tracheální rourku pevně fixovat v definitivní poloze
Podle potřeby odsát pacienta z dýchacích cest
Připojit pacienta k ventilátoru

## Slide 39: Endotracheální intubace
Verifikace pozice ETK
  Vizuální kontrola při zavádění
  Poslechový nález
  Dýchací exkurze hrudní stěny
  Kapnografie / kapnometrie

## Slide 40: Endotracheální intubace
Bleskový úvod – RSI (Rapid Sequence Intubation), Crush intubace
Indikována při vysokém riziku aspirace žaludečního obsahu u pacienta, který není lačný
Asistence 2 NLZP
Úvod do anestézie je vždy intravenózní
Po aplikaci léků lékař pacienta intubuje - mezi i.v. úvodem a tracheální intubací již nesmí být pacient ventilován přes obličejovou masku
V pohotovosti odsávačka s připravenou silnou odsávací cévkou

## Slide 41: Endotracheální intubace
Bleskový úvod – RSI
Poloha pacienta
  zvýšená horní polovina těla
Aplikace anestetika s rychlým nástupem účinku a ultrakrátkého relaxancia
Asistující NLZP provede Sellickův hmat
  tlak na prstencovou chrupavku vahou cca 3 – 5 kg
  hmat ukončit až po zavedení rourky a naplnění těsnící manžety vzduchem
CAVE! Nepoužívat u aktivního zvracení
Lékař rourku zavádí na zavaděči, na kontrolním balónku je připravena stříkačka naplněná vzduchem

## Slide 42: Sellickův hmat
Zdroj: cs.wikipedia.org

## Slide 43: Endotracheální intubace
Difficult airway
Podstatou problému je zajištění adekvátní oxygenace
Obtížná intubace
79% obtížných intubací je neočekávaných
Trénovaný zdravotník má problém s ventilací na masce, intubací nebo obojím
Zavedení ETK vyžaduje více než 3 pokusy tou samou osobou nebo déle jak 10 min
Příčiny v PNP?
Řešení?

## Slide 44: Endotracheální intubace
Difficult airway
Predikce obtížné intubace
Anamnestické údaje
  předchozí obtížné intubace
Anatomická hlediska
  obezita, pokročilé těhotenství, akromegalie, anomálie
Další faktory
  úrazy, popáleniny a diskvalifikující onemocnění v oblasti obličeje a DÚ

## Slide 45: Mallampati skóre
Zdroj: cs.wikipedia.org

## Slide 46: Endotracheální intubace
Výměna ETK
Neprůchodnost endotracheální rourky
Netěsnost nebo prasknutí těsnící manžety
Výměna endotracheální za rourku jiné velikosti
Dekubitus nosního křídla
Poškození tracheální rourky
Výměna přístupu OTI na NTI

## Slide 47: Endotracheální intubace
Extubace
příprava pomůcek na intubaci
připravena odsávačka a odsávací cévky (event. odsát)
pacientovi vše vysvětlit
přestřihnout tkaloun
odsát vzduch z balónku
při pacientovo zakašlání tubus vytáhnout
dát pacienta do polohy v polosedě
O2 maska, buničina
sledování FF

## Slide 48: Endotracheální intubace
Podmínky k extubaci – dostatečná spontánní dechová aktivita – dechový objem odhadem alespoň 250 ml – uspokojivá frekvence dýchání a saturace na vzduchu – vyhoví jednoduché výzvě (stiskne ruku, zvedne hlavu nad podložku)

## Slide 49: Koniopunkce
Protětí lig. conicum nebo jeho punkce silnou jehlou
Nouzový urgentní výkon při akutní neprůchodnosti DC a nemožnosti intubace
Závažné komplikace (pozdní subglotické stenózy trachey)
  nejpozději do 24 hod. provést zajištění DC jiným způsobem

## Slide 50: Koniopunkce
Souprava pro provedení urgentní koniopunkce bez pomocí skalpelu
Velmi jednoduchá souprava, není nutná kompletace
Na konektor je možno ihned připojit ruční samorozpínací vak
Zdroj: rescue-store.cz

## Slide 51: Koniotomie
Souprava pro rychlý přístup do trachey bez nutnosti intubace nebo tracheostomie
Minimálně invazivní procedura
Výhody:
  rychle hojící se rána
  malá jizva
  zachování přirozených mechanismů jako jsou spontánní dýchání, řeč, kašel, výživa a zahřátí a zvlhčení vdechovaného vzduchu

## Slide 52: Koniotomie – Mini Trach
Zdroj: autorka

## Slide 53: Tracheostomie
Chirurgická
Punkční - perkutánní dilatační tracheostomie (PDT)
  standard pro IP, za bronchoskop. kontroly
Urgentní X Plánovaná
Dočasná X Trvalá
Indikace
Dlouhodobá UPV
Potřeba dlouhodobého vstupu do DC
Obstrukce DC (např. orofaciální trauma)

## Slide 54: Tracheostomie
Zdroj: cs.wikipedia.org

## Slide 55: Tracheostomie
Přednosti
  vyšší komfort nemocného bez nutnosti sedace, snazší toaleta DC, snížení mrtvého prostoru DC, usnadnění odpojování od ventilátoru, možný perorální příjem
Zdroj: autorka

## Slide 56: Tracheostomie
Komplikace tracheostomie
Časné
  krvácení
  chybné umístění kanyly
Pozdní
  infekce
  krvácení
  obstrukce
  poškození stěny trachey (píštěl, stenóza)

## Slide 57: Použité zdroje
BARTŮNĚK, P. a kol. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4343-1.
European Resuscitation Council: Guidelines for Resuscitation 2021.
Šeblová, J. a kol. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 2. vyd. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0596-0.
Zadák, Z., Havel, E. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 2. vyd. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0282-2.