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KGE/GZ: Seminární cvičení č. 3: Vyzkoušení si měření kvality vzduchu v uzavřené místnosti
1) Seznamte se s měřícím přístrojem BQ16 HCHO/TVOC 
2) Seznamte se s hraničními hodnotami jednotlivých úrovní koncentrací.
3) Vyzkoušejte si měření v místnosti, kde probíhá seminář.
Do tabulky zaznamenejte hodnoty, které naměříte v průběhu seminární lekce

	Čas měření (hodina)
	Naměřená Koncentrace TVOC (mg/m3)
	Aktivita, která změnila koncentraci

	
	
	Úvodní změření po zahájení semináře

	
	
	Vystříknutí parfému v místnosti

	
	
	Změření 10 min po aplikaci předchozího

	
	
	Vylití aviváže

	
	
	Změření 10 min po aplikaci předchozího

	
	
	Vystříknutí přípravku na bázi alkoholu

	
	
	Změření 10 min po aplikaci předchozího

	
	
	Vyvětrání místnosti 

	
	
	Změření 10 min po otevření oken




4) Během semináře si vytvořte i tabulku tak, abyste mohli vytvořit krátký graf průběhu změny koncentrací. Graf bude vypadat nějak takto (i když samozřejmě jde o jiný časový rámec měření). 
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Zdroj: Vojáček (2020)

5) Diskutujte s vyučujícím a v malých skupinkách, co jste zjistili.
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