## Slide 1: EPV – přednáška
Ing. Jaroslav Škubal, Ph.D.
ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239

## Slide 2: Osnova
Střídavé napájecí soustavy
Způsob napájení troleje
Hlavní části vozidel
Řízení sériového motoru u střídavé trakce
Trakční usměrňovač, náhradní schema
Průběhy napětí a proudů
Schema vozidla
Trakční charakteristiky

## Slide 3: Střídavé napájecí soustavy
15 kV 16,7 Hz. Od začátku 20. století. Německo, Rakousko, Švýcarsko, Norsko, Švédsko
25 kV 50 Hz (60 Hz). Považuje se za dnes nejvýhodnější. Maďarsko, část Francie, část zemí býv. SSSR, Indie, Pákistán, dále země, které začaly elektrizovat později (Dánsko). U nás jižní tah.
Styk mezi soustavami je zajišťován vícesystémovými vozidly.
U nás se objevují úvahy o konverzi ss. soustavy 3 kV na 25 kV 50 Hz.

## Slide 4: Výhody a nevýhody střídavých napájecích soustav
Střídavá soustava má tyto výhody:
Menší průřez troleje, lehčí vedení
Delší napájecí úseky 40 km oproti 20 km
Menší ztráty v napájecím vedení (cca 8x nižší proud)
Menší počet napájecích stanic
Bludné proudy – u ss. soustavy způsobují korozi potrubí apod.
Nevýhody střídavé soustavy:
Nesymetrické zatížení nadřazené soustavy
Každé trakční vozidlo obsahuje transformátor.

## Slide 5: Způsob napájení na střídavé soustavě

## Slide 7: Napáječka Vranov – vnější část

## Slide 8: Napáječka Vranov – trakční transformátor

## Slide 9: Štítek transformátoru

## Slide 10: Hlavní části vozidel střídavé trakce se sériovými motory
Stejnosměrný sériový motor
Transformátor s odbočkovým řízením
Neřízený usměrňovač (nejčastěji v můstkovém zapojení)
Vyhlazovací tlumivka

## Slide 11: Řízení napětím na straně nn

## Slide 12: Řízení napětím na straně vn

## Slide 14: Přepínač odboček – pohled zezadu

## Slide 15: Voličová část

## Slide 16: Stykačová část

## Slide 17: Vyhlazovací tlumivka

## Slide 18: Řízení sériového motoru na střídavé soustavě

## Slide 19: Řízení šentováním

## Slide 20: Náhradní schema

## Slide 21: Vedení do zátěže, komutace

## Slide 22: Průběh napětí a proudů

## Slide 23: Silové schema lokomotivy 64E

## Slide 24: Trakční charakteristiky lokomotivy 64E

## Slide 25
Děkuji za pozornost.

## Slide 26: Otázky
Jaké střídavé napájecí soustavy znáte?
V jakých zemích se tyto soustavy vyskytují?
Jaké jsou výhody a nevýhody střídavých napájecích soustav ve srovnání se soustavami stejnosměrnými?
Jak je realizován styk mezi střídavou a stejnosměrnou soustavou?
Jak jsou realizovány způsoby napájení na střídavé soustavě?
Jaké jsou hlavní části vozidel střídavé trakce se sériovými motory?
Jaké jsou dva základní způsoby řízení napětím?
Z jakých částí se skládá přepínač odboček při řízení napětím na straně vn? Popište jeho funkci.
Jak se řídí sériový motor u těchto vozidel?

## Slide 27
Nakreslete náhradní schema pohonu u těchto vozidel.
Z jakých dvou taktů se skládá usměrňování střídavého napětí u těchto vozidel?
Nakreslete průběh napětí a proudů na střídavé a stejnosměrné straně u těchto vozidel
Nakreslete blokové schema vozidel tohoto typu.
Nakreslete trakční charakteristiky vozidel tohoto typu.