- Mez stanovitelnosti

  - Nejnižší hodnota, od které lze s určitostí říci, zda je test pozitivní či negativní

  - Nejnižší hodnota, kterou lze spolehlivě kvantifikovat

  - Nejnižší hodnota, od které je zachována oblast linearity

- Nejistota (uncertainty)

  - Interval hodnot, ve kterém by se měl výsledek hodnot s určitou pravděpodobností nacházet

  - Nejmenší klinicky významná změna dvou po sobě jdoucích měření

  - Kombinace preciznosti a pravdivosti

- Pravdivost

  - Těsnost souhlasu průměru naměřených hodnot z opakovaných měření se „skutečnou hodnotou“

  - Logicky se (dle bodu A) jedná o kombinaci přesnosti a preciznosti

  - Těsnost souhlasu mezi nezávislými výsledky získanými za předem stanovených podmínek, její mírou je CV (variační koeficient)

- Preciznost

  - Těsnost souhlasu průměru naměřených hodnot z opakovaných měření se „skutečnou hodnotou“

  - Logicky se (dle bodu A) jedná o kombinaci přesnosti a preciznosti

  - Těsnost souhlasu mezi nezávislými výsledky získanými za předem stanovených podmínek, její mírou je CV (variační koeficient)